荆州市中心城区黑臭水体2020年

第二季度水质检测结果

2020年6月，荆州市水质检测中心有限公司完成了荆州市中心城区七个黑臭水体（护城河、荆沙河、荆襄河、西干渠、豉湖渠、太师渊、范家渊）31个取水点水样的第二季度水质检测工作，检测结果如下：

| 检测项目 | 溶解氧（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 氧化还原电位（mV） | 透明度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑臭水体污染程度分级 | 轻度黑臭 | 0.2~2.0 | 8.0~15 | -200~50 | 25~10 |
|  | 重度黑臭 | <0.2 | >15 | <-200 | <10 |
| 采样地点 | 检测结果 | 检测结果 |
| 荆襄河 | 北京西路荆襄河桥 | 6.42 | 2.9 | 190 | 27 |
|  | 雷家垱泵站对面 | 6.4 | 4.45 | 194 | 28.5 |
|  | 太岳东路荆襄河桥 | 5.74 | 4.45 | 198 | 26 |
| 西干渠 | 工农路西干渠桥 | 6.45 | 4.75 | 199 | 29 |
|  | 园林路西干渠桥 | 6.21 | 4.75 | 197 | 25.7 |
|  | 江汉路西干渠桥 | 6.07 | 4.8 | 195 | 27.4 |
|  | 红门路西干渠桥 | 5.76 | 4.8 | 194 | 26.8 |
|  | 红星路西干渠桥 | 6.34 | 4.85 | 191 | 25.6 |
|  | 豉湖路西干渠桥 | 5.17 | 5.15 | 195 | 25.3 |
|  | 三湾路西干渠桥 | 4.16 | 4 | 193 | 28.8 |
|  | 燎原路西干渠桥 | 4.11 | 3.8 | 173 | 29.2 |
|  | 月堤路西干渠桥 | 4.73 | 2.45 | 104 | >33 |
|  | 王家港桥 | 4.26 | 5.55 | 130 | 29 |
|  | 东方大道西干渠桥 | 3.77 | 5.2 | 160 | 25.9 |
| 太师渊 | 太师渊公园桥 | 9.7 | 0.55 | 162 | 27 |
|  | 烈士陵园内 | 9.71 | 0.45 | 168 | 28 |
| 豉湖渠 | 东方大道豉湖渠桥 | 4.67 | 4.65 | 152 | 26.1 |
|  | 三板桥花木公司桥 | 3.68 | 5.15 | 203 | 27.4 |
| 范家渊 | 范家渊北 | 5.78 | 1.9 | 149 | 29.4 |
|  | 范家渊南 | 6.63 | 2.3 | 152 | 32 |
| 荆沙河 | 荆沙河九曲桥 | 8.13 | 2.30 | 240 | 28 |
|  | 东环路荆沙河桥 | 7.82 | 2.45 | 233 | 26.1 |
|  | 老白云桥 | 7.88 | 2.35 | 256 | 25.2 |
| 护城河 | 小北门护城河桥 | 8.28 | 1.45 | 226 | 26.2 |
|  | 新北门护城河桥 | 7.17 | 1.35 | 226 | 26.8 |
|  | 老北门护城河桥 | 7.14 | 1.65 | 223 | 27 |
|  | 西门护城河桥 | 5.24 | 1.45 | 229 | 25.4 |
|  | 四机厂北大门桥 | 6.03 | 1.25 | 224 | 26.8 |
|  | 新南门护城河桥 | 6 | 2.25 | 222 | 27 |
|  | 老南门护城河桥 | 4.79 | 2.65 | 224 | 30 |
|  | 关公义园后木桥 | 3.66 | 3.05 | 223 | 30.1 |